附1

惠州市中小学校幼儿园校园安全防范设施配备标准

| 一、人 防 建 设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  |  | 配置要求 | 工作要求 |
| 1．安保人员上岗执勤时，应着安保人员制式服装，佩戴安保人员标志，配备执勤器械。 2．安保人员应符合年龄18周岁以上45周岁以下（从事过公安、警察、武警、军队工作的退休人员，年龄上限可放宽到65岁以下）身体健康、初中以上文化、经过专门安保培训的条件。优先选择从事过公安、警察、武警、警队工作的人员。从事学校安保工作的人员要求必须的政审，确保整治合格。 |  |  | 1．学生在200人以下的学校配备安保人员2名； 2．学生201——1000人的原则上配备安保人员3名； 3．1000人以上的学校，原则上按增加学生与安保人员500:1增配安保人员； 4．幼儿园开班即配备安保人员2名，200名学生以上的，原则上按增加学生与安保人员200:1增配安保人员。 | 1．学校安保人员要认真履行职责，开展24小时值班巡逻 （三班倒，分为固定岗和流动岗，可按岗位需要增派人手）； 2.对外来进出人员、车辆盘问登记，并对进出车辆发放进出牌证，负责校内交通秩序的维护； 3.在学校的组织领导下，处理突发事件； 4.协助警察在校园门口维护交通秩序； 5.校园发生案件时，在学校组织领导下及时开展先期处置，控制事态，保护好现场，维护现场秩序，并及时报警。 |
| 二、技 防 建 设 |  |  |  |  |
| 总体要求 | 配置要求 |  |  | 工作要求 |
| 公共安全技术防范体系建设主要包括学校大门、学生宿舍、学生食堂、实验室、计算机室、财务室、停车场、存放重要档案数据的馆、库等重点场所、部位和学校周界安装可视监控系统、红外线报警系统。 | 1．学校周界安装红外线报警系统或闭路电视监控系统或两者兼备，根据学校在校学生人数设置校园电子门禁系统； 2．学生食堂。每栋学生宿舍底楼主要进出口、校门口、电教室、电脑室、财务室、保密室以及易燃易爆等危险化学物品的存储、使用部门安装视频监控系统； 3．校（园）长室门卫值班室安装紧急报警按钮，有条件的学校与辖区派出所或110联网； 4．校内无专人现场看守的停车场点，安装可视监控系统； 5．接送学生的校车必须安装卫星定位汽车行驶记录仪，每个座位需配备安全带，每10座至少配一个就生锤和配备三公斤以上的ABC干粉灭火器。 6．校园视频监控系统、红外线报警系统应与公安机关110报警系统联网。 7．建立电子巡查系统，对安保人员的巡查路线、方式及过程进行实时监控。 |  |  | 1.技术防范系统的设计、安装、使用、维护和运营的情况进行监督检查，并指导开展技术防范工作。 2．学校技术防范设备的购买、安装、调试和售后服务采取市场运作模式，由学校按照政府采购的有关规定办理，公安机关负责监督实施，其产品必须是符合公共安全技术防范产品相关质量标准。进口设备，必须有进口产品许可证书。未经鉴定和不合格的产品不得采用。 3.所有参加学校公共安全技术防范系统设计、安装、使用、维护、营运的单位按照《广东省公共安全技术防范管理条例》以及实施细则的要求，报当地县(区)级以上公安机关备案，并且具备《广东省公共安全技术防范系统设计、安装、使用、维护、运营资质》。 |
| 三、物 防 建 设 |  |  |  |  |
| 总体要求 |  | 配置要求 |  |  |
| 1.校园物防建设还主要包括学校重点部位、重要区域、重点场所安装防护栏、防盗门和照明设施，购置保险箱（柜）修建专用停车场、加固加高校园围墙（围墙高度不低于1.9m,，护栏、扶手不低于1.2m）以及在学校内设置消防、交通安全设施。 2.学校应在师生集中上下的楼梯中间划红色或黄色的警示线，引导师生有序上下楼梯。 3.车辆进出校园必须实行人车分流。 |  | 1．校门口、校内学生行进主要道路、教学大楼和宿舍楼通道等部位、地段要安装路灯，亮化率达100%。 2．学校校园、幼儿园园区设置封闭式围墙（围栏），校门口设置门卫值班室。 3．教学楼的出入口安装防盗安全门，学校财务室、电脑室、电教室、实验室、保密室等要害部门及部位应安装防盗门、防撬门。 4．学校建筑设施外消火栓或消防蓄水池等消防水源；教学楼、学生宿舍每层楼按规定配置消防设施、器材，并确保其完好有效；每层楼梯间、安全出口不得封闭，走道、楼梯间和出入口的显著位置设置消防疏散标志和充足的应急照明。 5．校内设置停车场或车辆可在校内通行的学校，应设置规范的交通标志标牌，施划交通标线，并根据需要设置交通信号灯、减速带等设施，实施人车分流管理。 6．安保人员上岗执勤时，应着安保人员制式服装，佩戴安保人员标志，配备执勤器械。安保人员执勤器械配备标准：防爆帽（1顶/人）、防刺背心（0.5套/人）、防割手套（1副/人）、橡胶警棍（1支/人）、强光电筒（1支/人）、对讲机（1部/人）、辣椒喷雾器（1支/人）、钢叉（1套/组，每套钢叉包括腰叉、颈叉、脚叉各一把）。 |  |  |